| 1 | Продолжительность отопительного периода | Дни |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024гг. (04.09.2023г.-15.05.2024г.) | 243 |
|  | 2024-2025гг. (13.09.2024г.- 15.05.2025г.) | 244 |
|  | 2025-2026гг. (15.09.2025г.- 2026г.) |  |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С |  |
|  | 2023-2024гг. | -1,6 °С |
|  | 2024-2025 (апрель) гг. | -1,67 °С |
|  | 2025-2026гг. | -4,12 °С |
| 3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, (при наличии прибора учета). |  |
|  | 2023-2024гг. | 1044,79 |
|  | 2024-2025гг. | 942,321 |
|  | 2025-2026гг. |  |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024гг. | отсутствует |
|  | 2024-2025гг. | отсутствует |
|  | 2025-2026 г.г. | отсутствует |
| 5 | Случаи аварий/дефектов систем теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024гг. | отсутствует |
|  | 2024-2025гг. | отсутствует |
|  | 2025-2026 г.г. | отсутствует |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |
|  | 2023-2024гг. | отсутствует |
|  | 2024-2025гг. | отсутствует |
|  | 2025-2026 г.г. | отсутствует |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2023-2024гг. | отсутствует |
|  | 2024-2025гг. | отсутствует |
|  | 2025-2026 г.г. | отсутствует |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя |  |
|  | 2023-2024гг. | отсутствует |
|  | 2024-2025гг. | отсутствует |
|  | 2025-2026 г.г. | отсутствует |
| 7 | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления |  |
|  | 2023-2024гг. | отсутствует |
|  | 2024-2025гг. | отсутствует |
|  | 2025-2026 г.г. | отсутствует |
| 8 | Количество случаев пересчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления |  |
|  | 2023-2024гг. | отсутствует |
|  | 2024-2025гг. | отсутствует |
|  | 2025-2026 г.г. | отсутствует |

| № п/п | Организационные мероприятия/ Виды работ | МАОУ Пятковская СОШ с.Пятково ул. Вишнякова 23 Б. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлические испытания и проведение промывки системы отопления( трубопроводы, котлы, теплообменники) и организации по действующим договорам(внутренние системы теплопотребления | Запланировано до 31.07.2026г |  |  |
| 2 | Проверка контрольно- измерительных приборов и механизмов | Июнь - Июль |  |  |
| 3 | Восстановление при необходимости тепловой изоляции трубопроводов | Июнь - Июль |  |  |
| 4 | Уборка помещений технических помещений тепловых узлов,котельных | Июль - Август |  |  |
| 5 | Проверка состояния зданий (чердаки, подвалы и т.д.) | Июль-Август |  |  |
| 6 | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Июнь - Июль |  |  |
| 7 | Проверка газового котла | - |  |  |
| 8 | Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию | Отсутствует |  |  |
| 9 | Подготовка технической документации, разрещающих документов,договоров на предстоящий отопительный сезон | Июль |  |  |

.